## Bygninger
|  |  |  | BFE | BBR |  |  |  |  | Officielt | [5 empty] | EU-regulativer | [5 empty] | Dynamisk | [6 empty] | EU-regulativer | [5 empty] | Priser |  | Delmål |  | Alle forslag gennemført | [9 empty] | Kategorier
Bygningsnavn | Adresse | Opvarmet areal (m²) | Type | BFE-nummer | BBR-nummer | Opførelsesår | Anvendelseskode | BBR-areal (m²) | Energimærke | EM-nummer | EM-udløb | Forbrug (kWh/m²) | CO₂-udledning (kg/m²) | Energibehov (kWh/m²) | Dimensionerende varmetab (kW) | Status | Grænse, 'Bæredygtigt Aktiv' | Grænse, 'Forbedringskrav' | Afstand til 'Bæredygtigt aktiv' | Afstand til 'Neutral bygning' | Afstand til 'Forbedringskrav' | Energimærke | Forbrug (kWh/m²) | CO₂-udledning (ton) | CO₂-udledning/areal (kg/m²) | Note | Energibehov (kWh/m²) | Dimensionerende varmetab (kW) | Status | Grænse, 'Bæredygtigt Aktiv' | Grænse, 'Forbedringskrav' | Afstand til 'Bæredygtigt aktiv' | Afstand til 'Neutral bygning' | Afstand til 'Forbedringskrav' | Elektricitet (kWh) | Fjernvarme (MWh) | Energimærke | Afstand til delmål (kWh/m²) | Energimærke | Afstand til dynamisk (kWh/m²) | Energibehov (kWh/m²) | Energiforbrug (kWh/år) | CO₂-udledning (ton) | Besparelse (DKK/år) | Besparelse (kWh/år) | Besparelse (kWh/år/m²) | Besparelse (ton CO₂/år) | Besparelse (kg CO₂/år/m²) | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej | Duevej 51A, 2000 Frederiksberg | 2628 | Bygning med energimærke |  | 147-026552-017 | 2019 | 421 | 1142 | C | 311473904 | 2030-11-08 | 71.4741 | 14.0804 | 112.5526 | 133.7652 | Neutral bygning | 78.9 | 208.8 | 33.6526 | 0 | -96.2474 | C | 71.4741 | 37.0033 | 14.0804 | Officielt energimærke med revisioner | 112.5526 | 133.7652 | Neutral bygning | 78.9 | 208.8 | 33.6526 | 0 | -96.2474 | 1.99 |  | B | 16,8 | C | 0,000000000000 | 112,552587519026 | 187834 | 37.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 4150 | Bygning med energimærke | 100027673-001 | 147-026552-001 | 1906 | 421 | 4328 | D | 311712717 | 2033-10-05 | 179.0359 | 14.9885 | 147.6643 | 319.135 | Neutral bygning | 80.6 | 210.5 | 67.0643 | 0 | -62.8357 | D | 179.0359 | 62.2023 | 14.9885 | Officielt energimærke med revisioner | 147.6643 | 319.135 | Neutral bygning | 80.6 | 210.5 | 67.0643 | 0 | -62.8357 | 1.99 | 588.13 | B | 50,5 | C | 36,330265060241 | 111,334 | 579580 | 50.5189 | 107381.2494 | 163419 | 39.3781 | 11.6834 | 2.8153 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 710 | Bygning med energimærke | 100027673-003 | 147-026552-003 | 1906 | 421 | 710 | E | 311723683 | 2033-11-21 | 287.9127 | 23.7541 | 240.8127 | 76.822 | Forbedringskrav | 99 | 228.9 | 141.8127 | 11.9127 | 0 | E | 287.9127 | 16.8654 | 23.7541 | Officielt energimærke med revisioner | 240.8127 | 76.822 | Forbedringskrav | 99 | 228.9 | 141.8127 | 11.9127 | 0 | 1.99 | 588.13 | B | 122,6 | D | 44,030000000000 | 196,782676056338 | 171125 | 14.3287 | 23538.0911 | 33293 | 46.8915 | 2.5367 | 3.5728 | Folkeskoler | FREDET
Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Duevej 53A, 2000 Frederiksberg | 2193 | Bygning med energimærke | 100027673-007 | 147-026552-007 | 1996 | 421 | 1859 | B | 311724465 | 2033-11-23 | 116.9439 | 11.7538 | 101.9633 | 138.159 | Neutral bygning | 96.1 | 226 | 5.8633 | 0 | -124.0367 | B | 116.9439 | 25.7762 | 11.7538 | Officielt energimærke med revisioner | 101.9633 | 138.159 | Neutral bygning | 96.1 | 226 | 5.8633 | 0 | -124.0367 | 1.99 | 588.13 | B | 0 | A2010 | 30,1678522571821 | 71,7954856361149 | 206950 | 19.5317 | 50976.0894 | 49508 | 22.5755 | 6.2445 | 2.8475 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 181 | Bygning med energimærke | 100027673-002 | 147-026552-002 | 1906 | 421 | 181 | E | 311724957 | 2033-11-27 | 246.0387 | 20.385 | 213.6519 | 15.3307 | Forbedringskrav | 71.6 | 200 | 142.0519 | 13.6519 | 0 | E | 246.0387 | 3.6897 | 20.385 | Officielt energimærke med revisioner | 213.6519 | 15.3307 | Forbedringskrav | 71.6 | 200 | 142.0519 | 13.6519 | 0 | 1.99 | 588.13 | B | 115,3 | C | 96,170165745856 | 117,481767955801 | 26635 | 2.4223 | 11631.0243 | 17898 | 98.884 | 1.2674 | 7.0021 | Folkeskoler
Skolen på Duevej - villa 2 | Duevej 61A, 2000 Frederiksberg | 276 | Bygning med energimærke | 100027673-005 | 147-026552-005 | 1906 | 421 | 276 | D | 311723677 | 2033-11-21 | 198.9565 | 16.9027 | 169.9594 | 23.4876 | Neutral bygning | 82.6 | 212.5 | 87.3594 | 0 | -42.5406 | D | 198.9565 | 4.6651 | 16.9027 | Officielt energimærke med revisioner | 169.9594 | 23.4876 | Neutral bygning | 82.6 | 212.5 | 87.3594 | 0 | -42.5406 | 1.99 | 588.13 | B | 63,3 | B | 82,5391304347826 | 87,4202898550724 | 29754 | 2.9998 | 15115.8009 | 25158 | 91.1522 | 1.6654 | 6.0339 | Folkeskoler | FREDET

## Teoretisk forbrug
|  |  | Nuværende teoretisk forbrug (pr. år) |  |  |  |  | Omkostninger (pr. år) |  |  | Alle forslag gennemført (pr. år) |  |  |  | Omkostninger (pr. år) |  |  | Besparelse (pr. år)
Ejendomsnavn | Adresser | BBR | Brændsel | Forbrug | Enhed | Forbrug (kWh) | Forbrug (ton CO₂) | Variable | Fast | Total | Forbrug | Enhed | Forbrug (kWh) | Forbrug (ton CO₂) | Variable | Fast | Total | Besparelse (kWh) | Besparelse % (kWh) | Besparelse (DKK)
Skolen på Duevej | Duevej 51A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-017 | Elektricitet til opvarmning | 137308 | kWh | 137308 | 27.0497 | 273242.92 | 0 | 273242.92 | 137308 | kWh | 137308 | 27.0497 | 273242.92 | 0 | 273242.92 | 0 | 0 | 0
Skolen på Duevej | Duevej 51A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-017 | Elektricitet til andet | 50526 | kWh | 50526 | 9.9536 | 100546.74 | 0 | 100546.74 | 50526 | kWh | 50526 | 9.9536 | 100546.74 | 0 | 100546.74 | 0 | 0 | 0
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | Fjernvarme | 637.64 | MWh | 637640 | 41.4466 | 375015.2132 | 105516.64 | 480531.8532 | 482.26 | MWh | 482260 | 31.3469 | 283631.5738 | 105516.64 | 389148.2138 | 155380 | 24.368 | 91383.6394
Skolen på Duevej - Bygning 1 | Duevej 63, 2000 Frederiksberg | 147-026552-001 | Elektricitet til andet | 105359 | kWh | 105359 | 20.7557 | 209664.41 | 0 | 209664.41 | 97320 | kWh | 97320 | 19.172 | 193666.8 | 0 | 193666.8 | 8039 | 7.6301 | 15997.61
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 147-026552-003 | Fjernvarme | 177.31 | MWh | 177310 | 11.5252 | 104281.3303 | 17309.8 | 121591.1303 | 146.84 | MWh | 146840 | 9.5446 | 86361.0092 | 17309.8 | 103670.8092 | 30470 | 17.1846 | 17920.3211
Skolen på Duevej - Gymnastiksalen | Duevej 59, 2000 Frederiksberg | 147-026552-003 | Elektricitet til andet | 27108 | kWh | 27108 | 5.3403 | 53944.92 | 0 | 53944.92 | 24285 | kWh | 24285 | 4.7841 | 48327.15 | 0 | 48327.15 | 2823 | 10.4139 | 5617.77
Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Duevej 53A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-007 | Fjernvarme | 187.47 | MWh | 187470 | 12.1855 | 110256.7311 | 45322.42 | 155579.1511 | 160.89 | MWh | 160890 | 10.4579 | 94624.2357 | 45322.42 | 139946.6557 | 26580 | 14.1783 | 15632.4954
Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Duevej 53A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-007 | Elektricitet til andet | 68988 | kWh | 68988 | 13.5906 | 137286.12 | 0 | 137286.12 | 60824 | kWh | 60824 | 11.9823 | 121039.76 | 0 | 121039.76 | 8164 | 11.8339 | 16246.36
Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Duevej 53A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-007 | Overskud fra solceller | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5167.4 | kWh | -5167.4 | -1.018 | 0 | 0 | 0 | 5167.4 | 0 | 0
Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Duevej 53A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-007 | Elektricitet til andet, bidrag fra solceller | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9596.6 | kWh | -9596.6 | -1.8905 | -19097.234 | 0 | -19097.234 | 9596.6 | 0 | 19097.234
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-002 | Fjernvarme | 38.51 | MWh | 38510 | 2.5032 | 22648.8863 | 4412.78 | 27061.6663 | 21.4 | MWh | 21400 | 1.391 | 12585.982 | 4412.78 | 16998.762 | 17110 | 44.43 | 10062.9043
Skolen på Duevej - villa 1 | Duevej 57A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-002 | Elektricitet til andet | 6023 | kWh | 6023 | 1.1865 | 11985.77 | 0 | 11985.77 | 5235 | kWh | 5235 | 1.0313 | 10417.65 | 0 | 10417.65 | 788 | 13.0832 | 1568.12
Skolen på Duevej - villa 2 | Duevej 61A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-005 | Fjernvarme | 46.61 | MWh | 46610 | 3.0297 | 27412.7393 | 6728.88 | 34141.6193 | 21.68 | MWh | 21680 | 1.4092 | 12750.6584 | 6728.88 | 19479.5384 | 24930 | 53.4864 | 14662.0809
Skolen på Duevej - villa 2 | Duevej 61A, 2000 Frederiksberg | 147-026552-005 | Elektricitet til andet | 8302 | kWh | 8302 | 1.6355 | 16520.98 | 0 | 16520.98 | 8074 | kWh | 8074 | 1.5906 | 16067.26 | 0 | 16067.26 | 228 | 2.7463 | 453.72

## Information
Bygninger | Bygninger
Dato for generering | 17-11-2025
Konsulent | Kevin Madsen
Virksomhed | Frederiksberg Kommune
Priser | Moms inkluderet
Anvendte filtre:
Bygningsnavn indeholder | duevej